СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в ст. Владимировская Красносулинского района (колодцы) за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы (рег № 02/4102-В) воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  по микробиологическим показателям( общему микробному числу, общим колиформным бактериям, термотолиратным колиформным бактериям, колифагам) , по содержанию химических веществ (остаточный хлор).