СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в ст. Владимировская Красносулинского района (колодцы) от 26.04.2019г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы (рег № 02/1416 -В) воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  по химическим показателям (нитраты) в точке отбора № 1, № 2, № 3, № 4 (ул. Заречная 15, ул. Заречная 25, ул. Колхозная 21. ул.Ленина 48) нитраты превышают допустимые нормативы на мг/куб.дм.