СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х.Большая Федоровка Красносулинского района (колодцы) от 26.04.2019г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы (рег № 02/1416 -В) воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  по химическим показателям (нитраты) в точке отбора № 5, № 6, № 7, № 8 (ул. Заречная20, ул.Октябрьская 8, ул.Октябрьская 31. ул.Молодежная 28) нитраты превышают допустимые нормативы на мг/куб.дм.