СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в ст. Владимировская Красносулинского района (колодцы) от 16.07.2020г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы (рег № 02/1490 -В) воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»  по

микробиологическим показателям (общее микробное число, общие

колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги),  по  химическим показателям (остаточный хлор, хлориды,нитраты), соответствуют требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» ( с изменениями на 13 июля 2017г.) по содержанию химических веществ (нитраты, аммиак и ионы аммония).