РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЛАДИМИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.12.2012                                      № 83                                      ст. Владимировская

О мерах по усилению пожарной безопасности Владимировского сельского поселения в  2012 – 2013  годов

В связи с наступлением зимнего периода и подготовкой  к празднованию Нового года и Рождества Христова, руководствуясь требованиями Федеральных законов от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  Постановления Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», статьей 30 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений  независимо от формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории  Владимировского сельского поселения:

- провести обследование и подготовку подведомственных объектов, особенно мест массового пребывания людей, в противопожарном отношении;

- провести профилактический осмотр систем водо-, тепло- и электроснабжения;

- при проведении новогодних мероприятии назначить из числа администрации сотрудников, представителей общественности ответственных дежурных, которых обязать неотлучно находиться на объектах во время проведения массовых новогодних мероприятий;

- провести инструктаж дежурных о мерах пожарной безопасности и действиях на случай пожара,  уточнить порядок вызова необходимых специалистов;

- отработать порядок эвакуации людей в случае пожара на объектах с ожидаемым единовременным пребыванием в одном помещении свыше 50 человек – участников праздничного мероприятия.

2. Специалисту администрации сельского поселения  и уполномоченному участковому Красносулинского района Симонихину Е.В. ежемесячно проводить совместные рейды с целью выявления нарушений норм и правил пожарной безопасности;

- осуществить проверки всех мест проведения массовых Новогодних и Рождественских мероприятий;

- при проведении проверок противопожарного состояния объектов обратить особое внимание на устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности, обеспечение первичными средствами пожаротушения, наличие планов эвакуации людей на случай пожара, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, соответствие электрооборудования и электроосвещения, а также подготовленность устроителей и обслуживающего персонала к действиям в случае пожара;

-специалисту администрации совместно с уполномоченным участковым Красносулинского района Симонихиным Е.В. (по согласованию) организовать проведение ежемесячных обходов мест проживания неблагополучных семей с целью соблюдения ими требований пожарной безопасности и обеспечению порядка;

- организовать проведение сходов граждан по месту жительства на предмет доведения до них требований пожарной безопасности в зимних условиях и выдачей памяток по соблюдению требований пожарной безопасности в зимнее время;

3. Рекомендовать владельцам домовладений частного сектора и многоквартирных домов:

- провести обслуживание систем  электроснабжения;

- прочистить дымоходы, обслужить печи отопления;

- иметь первичные средства пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

4. Руководителям и организаторам проведения праздничных новогодних мероприятий:

- иметь согласованные с  ГУ 11ОФПС по Ростовской области  планы обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий;

- при проведении мероприятий использовать только помещения, оборудованные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющими на окнах решеток и расположенных не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- при отсутствии в помещении аварийного освещения, мероприятия у  Новогодней елки проводить в светлое время суток;

- при использовании осветительной электрической сети без понижающего трансформатора на елке применять гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт, электрические гирлянды должны иметь сертификаты соответствия;

- провести тренировки, с участие всех должностных лиц, по эвакуации людей при пожаре;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.

4.1. Запретить:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- украшать елки целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанные огнезащитным составом;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

5. Специалисту администрации Владимировского сельского поселения организовать агитационно-массовую работу по предупреждению пожаров елок, используя информационные стенды.

6. Утвердить основные требования пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями на территории Владимировского сельского  поселения (приложение № 1).

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Владимировского сельского поселения:                                  А.В.Изварин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Владимировского сельского

поселения от  03.12.2012  № 83

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями

на территории Владимировского сельского поселения

1. Общие требования

1.1. Настоящие Основные требования пожарной безопасности при обращении с пиротехническими изделиями (далее - Требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом от  21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», Областного закона от 25.11.2004  № 202-ЗС «О пожарной безопасности» и устанавливают для объектов защиты и (или) видов деятельности основные требования пожарной безопасности на территории городского поселения при обращении с пиротехническими изделиями.

1.2. Настоящие Требования не распространяются на пиротехнические изделия V класса опасности по ГОСТ Р 51270-99, а также на складское хранение пиротехнических изделий I-V классов опасности по ГОСТ Р 51270-99.

1.3. Требования являются обязательными для исполнения всеми руководителями предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации, предприятия или юридические лица), должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане), а также общественными объединениями.

1.4. Невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, нормативных правовых актов в этой области и нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе данных Требований, является нарушением требований пожарной безопасности. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности являются основанием для привлечения к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. При обеспечении пожарной безопасности, наряду с настоящими Требованиями, следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

2.  Общие положения

2.1. Свободной продаже населению подлежат пиротехнические изделия бытового назначения, относящиеся к I - III классам опасности по ГОСТ Р 51270-99 и не требующие от потребителя специальных знаний и навыков в обращении, с диаметром пусковой установки до 60мм. Реализация пиротехнических изделий типа ракета-снаряд не рекомендуется.

2.2. Пиротехнические изделия и их упаковка должны соответствовать требованиям безопасности на протяжении всего срока эксплуатации, заданного в нормативных документах, в том числе после воздействия внешних факторов (удар, нагрев, электромагнитное излучение, перепад температур, влажность и др.).

2.3. Маркировка вышеназванных изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ  51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для потребителя». Маркировка на пиротехнических изделиях, потребительской упаковке и транспортной таре должна обеспечивать проведение идентификации пиротехнических изделий. Инструкция по применению (эксплуатации) пиротехнического изделия, прилагаемая к упаковке пиротехнических изделий, и (или) текст, нанесенный на пиротехническое изделие (потребительскую упаковку), должны содержать:

- ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

- способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости);

- меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;

- размеры опасной зоны;

- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

- способы безопасной утилизации;

- предупреждения выделенным шрифтом об опасности пиротехнического изделия;

- информационные элементы производителя (реквизиты);

- однозначные идентификационные признаки пиротехнического изделия;

- информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия.

Указанная информация должна быть изложена на русском языке (допускается ее дублирование на других языках). Текст должен быть четким и хорошо различимым.

2.4. Предупредительные надписи должны быть выделены шрифтом или сопровождены словом «ВНИМАНИЕ».

2.5. Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации. Отпуск, реализация и использование пиротехнических изделий, не имеющих сертификата, запрещается.

2.6. Запрещается применение (использование) пиротехнических изделий в условиях и способами, не предусмотренными нормативной документацией на изделие, производить разборку и доработку (переснаряжение) пиротехнических изделий, а также использование их не по назначению.

2.7. Запрещается какое-либо действие с пиротехническим изделием, не имеющим (утратившим) идентификационные признаки, с вышедшим сроком годности, следами порчи и (или) без инструкции по применению.

2.8. Любые проверки (кроме визуального осмотра) пиротехнических изделий запрещены.

2.9. Допускается формирование пиротехнических изделий в потребительские комплекты.

3.  Распространение пиротехнических изделий бытового назначения

3.1. Распространение пиротехнических изделий бытового назначения разрешается производить в отдельно стоящих зданиях (сооружениях) предприятий торговли с площадью торгового зала не менее 25 квадратных метров (далее - магазины) при наличии:

- разрешения государственного пожарного надзора о соответствии помещения предъявляемым требованиям;

- согласования с муниципальными органами управления;

- сертификатов пиротехнических изделий, выданных в установленном порядке.

3.2. В местах реализации пиротехнических изделий допускается их наличие не более одного комплекта вскрытой промышленной упаковки. Упаковка пиротехнических изделий должна обеспечивать сохранность изделий  и нанесенной на них маркировки в пределах срока годности.

3.3. Территория магазина должна быть очищена от сгораемого мусора и сухой травы.

3.4. Магазин должен быть оборудован не менее чем двумя 5-литровыми порошковыми (или углекислотными) огнетушителями и исправными системами противопожарной защиты.

3.5. Отопление магазина должно быть центральным.

3.6. Запрещается реализация пиротехнических изделий:

- на улицах с рук, с лотков, палаток, киосков, автотранспорта;

- на рынках, ярмарках, базарах, катках и стадионах;

- в  детских, лечебно-профилактических, культурно-зрелищных, спортивных и других зданиях с массовым пребыванием людей, на прилегающих к ним территориях и в иных местах скопления людей запрещается.

3.7.  В магазинах запрещается:

- реализация пиротехнических изделий при размещении магазина в здании (сооружении) иного назначения;

- размещать секции (отделы) по продаже пиротехнических изделий ближе 4 метров от выходов, лестничных клеток, тамбуров и других путей эвакуации, располагать секции (отделы) на нижнем этаже магазина;

- организовывать хранение пиротехнических изделий в кладовых, не имеющих оконных проемов или проектных шахт для удаления дыма;

- хранение пиротехнических изделий вне металлических шкафов (сейфов), и не в помещениях специальных кладовых;

- хранение и реализация пиротехнических изделий со следами порчи, не в заводской упаковке;

- штучная реализация пиротехнических изделий из единой потребительской упаковки без инструкций по применению;

- реализация пиротехнических изделий с диаметром пусковой установки более 60мм;

- реализация пиротехнических изделий, имеющих электрические системы инициирования;

- продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 14-летнего возраста (если иные возрастные ограничения не установлены производителем пиротехнического изделия);

- применение пиротехнических изделий в целях демонстрации их действия;

- торговля пиротехническими изделиями при проведении массовых мероприятий.

3.8. Общее количество пиротехнических изделий в торговых залах магазинов при хранении в металлических ящиках (сейфах) не должно превышать 50 (пятьдесят) килограммов. Запрещается раскрывать упаковку изготовителя в помещениях складов.

4.  Применение пиротехнических изделий

4.1. До применения пиротехнических изделий необходимо изучить инструкцию по применению.

4.2. При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:

- применение пиротехнических изделий не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и не по назначению;

- применение пиротехнических изделий внутри зданий (помещений), за исключением жилых квартир;

- применение пиротехнических изделий на открытых территориях среди скопления людей;

- применение пиротехнических изделий ближе 50 метров от высоких деревьев, мачт, линий электрических передач и т.п.;

- применение пиротехнических изделий на крышах строений, балконах, лоджиях;

- применение пиротехнических изделий развлекательного характера в ночное время (с 22.00 до 06.00), за исключением разрешенных законом дат;

- применение пиротехнических изделий при сильном либо порывистом ветре и при грозе;

- передача пиротехнических изделий лицам, не достигшим 14-летнего возраста (если иные возрастные ограничения не установлены производителем пиротехнического изделия);

- хранение пиротехнических изделий не в потребительской упаковке и (или) без инструкции по применению;

- какая-либо замена комплектующих пиротехнических изделий (штативы, стабилизаторы, направляющие, запальные устройства и т.п.), их деформация или модернизация;

- выбрасывать не сработавшие (частично отработавшие) пиротехнические изделия без выполнения мер безопасности, предусмотренных инструкцией.

5.  Требования пожарной безопасности при подготовке и проведении фейерверков (пиротехнических постановок)

5.1. Проведение фейерверков осуществляется на основаниях и условиях полученных лицензий.

5.2. Все пиротехники должны допускаться к работам с пиротехническими изделиями только после прохождения противопожарного инструктажа на месте производства работ.

5.3. Все работы с пиротехническими изделиями должны проводиться на исправном, аттестованном пусковом оборудовании, в соответствии с нормативной документацией. Использование изделий и оборудования не по назначению запрещено.

5.4. Формирование (подготовка) фейерверков, как правило, должно осуществляться в специально оборудованных мастерских.

5.5. Организация и устройство фейерверков может осуществляться в любых пригодных для этих целей местах, за исключением мест, использование которых запрещено решениями соответствующих законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.

5.6.  Проведение фейерверков (пиротехнических постановок) с применением пиротехнических изделий IV класса опасности по ГОСТ Р 51270-99 подлежит согласованию с органами государственного пожарного надзора. Проведение фейерверков по решениям администраций муниципальных образований должно осуществляться по согласованию с органами государственного пожарного надзора. При организации развлекательных мероприятий с применением пиротехнических изделий на открытых территориях объектов необходимо иметь письменное разрешение (согласование) владельца (распорядителя) либо администрации данного объекта.

5.7. К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

- территории зданий, строений, сооружений, не обеспечивающие пожарной безопасности и безопасности граждан;

территории опасных, вредных, взрывопожароопасных и пожароопасных производств, лечебных стационаров, детских учреждений;

территории объектов, имеющих важное нравственное, культурное и историческое значение, кладбищ и культовых сооружений, национальных парков;

территории объектов органов государственной власти и местного самоуправления;

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи. Установка пусковых площадок на расстоянии ближе 50 метров от территорий указанных объектов запрещается;

территории зданий и сооружений 5 степени огнестойкости (в деревянном исполнении).

5.8. Нахождение посторонних людей в огражденных зонах запрещено.

5.9. При работе с пиротехническими изделиями должны быть приняты меры по защите от воздействия их опасных факторов на объекты охраны. Размеры опасной зоны и зоны безопасности устанавливаются руководителем показа (демонстратором) в каждом конкретном случае в зависимости от условий проведения работ и номенклатуры используемых изделий.

5.10. На руководителей показа (демонстраторов) возлагается ответственность за обеспечение пожарной безопасности на всех стадиях работ с пиротехническими изделиями.

5.11. К работам с пиротехническими изделиями допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие аттестацию и удостоверение пиротехника, а также прошедшие противопожарный инструктаж. Все виды работ по подготовке фейерверка и его производству должны выполняться не менее чем двумя пиротехниками.

5.12. При возникновении аварийных ситуаций, включающих все случаи повреждений пиротехнических изделий и (или) отклонений от инструкций по подготовке пиротехнических изделий к использованию, работы должны приостанавливаться. Решение о возобновлении работ принимает руководитель показа (демонстрации) фейерверка после выполнения всех мер, предусмотренных нормативными документами на указанные работы.

5.13. После окончания фейерверка пусковое оборудование, территории опасных зон и зон безопасности должны быть тщательно осмотрены пиротехниками, очищены от не отработавших пиротехнических изделий и их элементов.

5.14. Не отработавшие пиротехнические изделия и их элементы подлежат уничтожению в соответствии с инструкцией по эксплуатации соответствующего изделия.

5.15. Охрана территорий мест временного хранения и зоны безопасности может быть снята только с разрешения руководителя демонстрации фейерверка.

5.16. После окончания фейерверка руководитель показа (демонстрации) фейерверка обязан составить в двух экземплярах акт о проведении фейерверка и его последствиях, акт должен быть подписан уполномоченным представителем заказчика фейерверка. Акт хранится в делах этих организаций. При проведении фейерверка на территории объекта акт должен быть подписан уполномоченным представителем от объекта. При привлечении специализированных служб (в целях обеспечения безопасности проведения фейерверка) акт должен быть подписан уполномоченным представителем службы (от государственной противопожарной службы, от милиции общественной безопасности, от государственной автомобильной инспекции, от охранной фирмы и т.п.).

5.17. При производстве фейерверка запрещается:

работать без специальной одежды и ограждений;

курить;

использовать открытый огонь не в целях инициирования пиротехнических изделий;

работать (находиться) в нетрезвом состоянии;

оставлять пиротехнические изделия без охраны;

оставлять автомобили и иную технику с работающими двигателями, а также парковать ее на территориях производства работ;

оставлять незащищенными (незакрытыми) пиротехнические изделия и фигуры из них при атмосферных осадках;

действовать или давать распоряжения, противоречащие настоящим Требованиям, иным действующим нормативно-техническим документам, а также указаниям, полученным от руководителя показа (демонстрации) фейерверка.

6.  Порядок согласования демонстрации фейерверка

6.1. Для получения согласования с Государственным пожарным надзором на устройство фейерверка заказчик, организатор или исполнитель (далее Заявитель), изучив пожарную опасность места предполагаемого проведения фейерверка, подает письменное заявление в органы государственного пожарного надзора не менее чем за 15 дней до начала проведения мероприятия (приложение к настоящим Требованиям).

6.2. Заявление должно иметь обязательные приложения:

копия лицензии на право производства данных видов работ;

копии удостоверений пиротехников, установленного образца;

копии дипломов или удостоверений, дающих право на демонстрацией фейерверков;

копии разрешительных документов в соответствии с п.6.8 настоящих Требований;

подробная схема местности в масштабе с нанесением на ней, в том числе: мест пусковых площадок; границ опасных зон и зон безопасности; расстояний до объектов охраны; мест расположения предупредительных знаков, противопожарных постов, оцепления, первичных средств тушения пожара;

копии сертификатов всех заявленных пиротехнических изделий.

Кроме указанного должны быть предоставлены письменные сведения об используемых складах пиротехнических изделий, о привлекаемых силах по обеспечению общественного порядка, а также временном закрытии транспортного движения на период проведения мероприятия.

6.3.  Заявителю может быть отказано в приеме заявления, если оно не отвечает требованиям п.п. 6.1, 6.2. настоящих Требований.

6.4.  Органами государственного пожарного надзора письменный ответ Заявителю выдается в месячный срок, но не менее чем за пять дней до начала мероприятия.