**Сведения**

**о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Большая Федоровка**

**Красносулинского района (колодцы)**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**к протоколу лабораторных испытаний № 884-В от 25.04.2016**

Пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Большая Федоровка, Красносулинского района, ведомство Администрация Владимировского сельского поселения, по исследованным микробиологическим показателям (ОМС, ОКБ, ТКБ, колифаги) **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Большая Федоровка, Красносулинского района, ведомство Администрация Владимировского сельского поселения, по исследованным физико-химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность, рН, окисляемость перманганатная, хлориды) **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения (колодцы) х. Большая Федоровка, Красносулинского района, ведомство Администрация Владимировского сельского поселения, по исследованным по физико–химическим показателям (нитраты, общая жесткость, сухой остаток, сульфаты) **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».