СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в ст. Владимировская Красносулинского района (колодцы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных испытаний № 651-В от 24.04.2015

Пробы (рег № 163-165) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМС, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Пробы (рег № 163-165) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 по санитарно - химическим показателям соответствуют  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (запах, привкус, цветность, мутность, рН, окисляемость перманганатная, хлориды).

Пробы (рег № 163-165) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по санитарно – химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (нитраты, общая жесткость, сухой остаток, сульфаты).

Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Большая Федоровка

Красносулинского района  (колодцы)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных испытаний № 652-В от 24.04.2015

Пробы  (рег. № 166-168) питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения х. Большая Федоровка, Владимировского сельского поселения, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМС, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Пробы  (рег. № 166-168) питьевой воды, отобранные из источников нецентрализованного водоснабжения х. Большая Федоровка, Владимировского сельского поселения, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по  санитарно - химическим показателям соответствуют  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (запах, привкус, цветность, мутность, рН, окисляемость перманганатная, хлориды).

Пробы (рег. № 163-165) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по санитарно – химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (нитраты, общая жесткость, сухой остаток, сульфаты).

Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в ст. Владимировская (скважина)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

к протоколу лабораторных испытаний № 653-В от 27.04.2015

Пробы (рег № 169) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМС, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Пробы (рег № 169) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 по санитарно - химическим показателям соответствуют  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (запах, привкус, цветность, мутность, рН, окисляемость перманганатная, хлориды).

Пробы (рег № 169) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по санитарно – химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (нитраты, общая жесткость, сухой остаток, сульфаты).