Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения в ст. Владимировская

за 2016 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы питьевой воды, отобранные из источника централизованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, по исследованным санитарно-химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность, рН, нитраты (по NO3), общая жесткость, хлориды, сухой остаток, сульфаты, железо, кадмий, марганец, свинец, фториды, алюминий, ртуть) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по общей жесткости, сухому остатку, сульфатам.

Пробы питьевой воды, отобранные из источника централизованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, по исследованным санитарно-химическим показателям  нитраты (по NO2), аммиак, магний) не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по магнию.

Пробы питьевой воды, отобранные из источника централизованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, по исследованным микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»(ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги).