СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в х. Большая Федоровка Красносулинского района (колодцы) за 2016 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы (рег № 884-В) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения х. Большая Федоровка, Красносулинского района, исследованные по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМС, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Пробы (рег № 884-В) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения х. Большая Федоровка, Красносулинского района, исследованные по санитарно - химическим показателям соответствуют  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (запах, привкус, цветность, мутность, рН, остаточный хлор (свободный), окисляемость перманганатная, хлориды).

Пробы (рег № 884-В) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения х. Большая Федоровка, Красносулинского района, исследованные по санитарно – химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (нитраты, общая жесткость, сухой остаток, сульфаты).