СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в ст. Владимировская Красносулинского района (колодцы) за 2015 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы (рег № 163-165) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМС, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Пробы (рег № 163-165) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 по санитарно - химическим показателям соответствуют  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (запах, привкус, цветность, мутность, рН, окисляемость перманганатная, хлориды).

Пробы (рег № 163-165) питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по санитарно – химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (нитраты, общая жесткость, сухой остаток, сульфаты).