Сведения

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием нецентрализованных систем водоснабжения в ст. Владимировская (скважина) за 2015 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОМС, ОКБ, ТКБ, колифаги).

Пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01 по санитарно - химическим показателям соответствуют  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (запах, привкус, цветность, мутность, рН, окисляемость перманганатная, хлориды).

Пробы питьевой воды, отобранные из источника нецентрализованного водоснабжения ст. Владимировская, Красносулинского района, исследованные согласно требований МУК 4.2.1018-01«Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» по санитарно – химическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (нитраты, общая жесткость, сухой остаток, сульфаты).