РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025                                   №46                        ст-ца Владимировская

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, газо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Владимировского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Владимировское сельское поселение», Администрация Владимировского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Владимировского сельского поселения, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационных стендах и сайте Владимировского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Владимировского

сельского поселения	                                                                    А.А.Изварин

Приложение № 1

к постановлению Администрации
                                                                                                                                            Владимировского сельского поселения
                                                                                                                                                                      от 14.05.2025 № 46

План действий Администрации сельского поселения в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Владимировского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ» | Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов, 27. начальник ПУ Глушков А.П. | МБОУ Владимировская СОШ Директор Власенко Н.Ю. МБДОУ д/с «Казачок» Директор Аторина Л.В МБОУ Больше-Федоровская СОШ Директор Смагина О.С. МБОУ д/с № 15 Директор Човник А.В. жильцы МКД | Ст. Владимировская ул. Школьная, 15 ст. Владимировская, ул. Школьная х.Большая Федоровка, ул. Октябрьская, 22 х. Большая Федоровка ул. Советская ст. Владимировская, ул. Пионерская 20,22,26 |  |  |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственники котельных (абонент) |  | МБОУ Владимировская СОШ Директор Власенко Н.Ю. МБДОУ д/с «Казачок» Директор Аторина Л.В. МБОУ Больше-Федоровская СОШ Директор Смагина О.С. МБОУ д/с № 15 Директор Човник А.В. жильцы МКД | Ст. Владимировская ул. Школьная, 15 ст. Владимировская, ул. Школьная х.Большая Федоровка, ул. Октябрьская, 22 х. Большая Федоровка ул. Советская ст. Владимировская, ул. Пионерская 20,22,26 |  |  |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ЗЭС» Ростовского филиала «Россети Юг»- «Ростовэнерго» | Ростовская область г. Красный Сулин ул. Свердлова, 3б Начальник Зубревич С.А. | МБОУ Владимировская СОШ Директор Власенко Н.Ю. МБДОУ д/с «Казачок» Директор Аторина Л.В. МБОУ Больше-Федоровская СОШ Директор Смагина О.С. МБОУ д/с № 15 Директор Човник А.В. жильцы МКД | Ст. Владимировская ул. Школьная, 15 ст. Владимировская, ул. Школьная х.Большая Федоровка, ул. Октябрьская, 22 х. Большая Федоровка ул. Советская ст. Владимировская, ул. Пионерская 20,22,26 |  |  |

б) газоснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красносулинский газовый участок филиала «Гуковогоргаз ОАО «Ростовоблгаз» | Ростовская область г. Красный Сулин ул. Карбышева 60 Начальник Касаткин К.А. | МБОУ Владимировская СОШ Директор Власенко Н.Ю. МБДОУ д/с «Казачок» Директор Аторина Л.В. МБОУ Больше-Федоровская СОШ Директор Смагина О.С. МБОУ д/с № 15 Директор Човник А.В. жильцы МКД | Ст. Владимировская ул. Школьная, 15 ст. Владимировская, ул. Школьная х.Большая Федоровка, ул. Октябрьская, 22 х. Большая Федоровка ул. Советская ст. Владимировская, ул. Пионерская 20,22,26 |  |  |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а)  на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | Учреждения образования Владимировского сельского поселения (школы, дет.сады) | МУП «КГТ» | Директор Богатых А.И. Начальник цеха Супрунов А.Б. Зам. начальника цеха Гаврилова И.С. | 1-2 часа | 2 | - | Замена аварийных участков неисправных тепловых сетей |

4.	Порядок действий администрации   сельского поселения, МУП «КГТ»

энергоснабжающая  организация

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Учреждения образования Владимировского сельского поселения (школы, дет.сады) | ЕДДДС Администрация района Гос.инспектор Ростехнадзора – Иванов А.И. | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «КГТ» | Руководитель «Потребителя» |  |
| 4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | Учреждения образования Владимировского сельского поселения (школы, дет.сады) | Глава поселения, директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы | МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Учреждения образования Владимировского сельского поселения (школы, дет.сады), Глава поселения | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП «КГТ», управление образования | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | директор школы, директор детского сада |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Учреждения образования Владимировского сельского поселения (школы, дет.сады) | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Учреждения образования Владимировского сельского поселения (школы, дет.сады), Глава поселения, МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 4.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «КГТ», Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, и дополнительных сил и средств | Глава поселения, МУП «КГТ» | Глава поселения, директор школы, директор детского сада |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах | МУП «КГТ», Глава поселения | директор школы, директор детского сада | Информирование ЕДДС |

Приложение № 2

к постановлению Администрации
                                                                                           Владимировского сельского поселения
                                                                                                от 14.05.2025 № 46

Схема взаимодействия    при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и теплопотребления на территории Владимировского сельского поселения

Потребители тепловой энергии - учреждения образования Садковского сельского поселения

Аварийно-диспетчерская служба

МУП «КГТ»

ул. Металлургов д.4

Т:5-22-59

8-906-423-44-66

Котельные учреждений образования Владимировского сельского поселения

МУП «КГТ» директор Богатых А.И. ул. Металлургов д.4 Т:5-22-59

Единая дежурно-диспетчерская служба, тел - 05, 5-20-04, 112

Глава Администрации Владимировского сельского поселения тел. 26-1-11,

МЧС,

ул. Алексеева, 2

112

Оперативно диспетчерская группа ООО         «Энерготранс» г. Шахты ул. Советская,122 т: 8(8636) 23-67-16

Аварийно-диспетчерская служба

Красносулинские «ЗЭС» Ростовского филиала «Россети Юг»- «Ростовэнерго»5-00-08,  г. Красный Сулин, п. Раково, ул. Свердлова 3б

Пожарная охрана,

ул. Ворошилова,18,

тел. 01, 5-20-00

Аварийно-диспетчерская служба ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ». Г.Зверево ул.Космонавтов 27 89094061936

МО МВД России «Красносулинский»,

ул. Металлургов, 8, 02, 5-20-01

Скорая медицинская помощь

ул. Металлургов, 35

03, 5-22-30

Организации бюджетной сферы

Учреждения образования (школы, д/сады) Владимировского сельского поселения:

Директор Владимировской СОШ – Власенко Н.Ю (89286195352)

Директор Больше Федоровской СОШ – Смагина О.С. (89085088539)

Заведующий д/с «Казачок» –Аторина Л.В. (89287582675)

МБОУ д/с № 15

Директор Човник А.В. (89286054694)

Глава Администрации Владимировского

сельского поселения	                  А.А.Изварин